## Slide 1
TACT 개발설명서
프로젝트명: 18FACT고도화(c-RPCS 원격접속기능)
Create Date: 2019.03.04
Updated Date: 2019.07.01

## Slide 2: 연동 데이터 흐름도
PODS-DB/FTP Server
(118.217.79.44)
2019/07/01
RMS
(123.213.119.107)
[SKB] SWING
(218.39.31.21)
FACT-DB
(118.217.79.11)
KAM Server
(118.217.79.23)
catm1.skbroadband.com
SKT Cat.M1망
IPv6
KAM 정보 저장
KAM 장애정보
감시시스템ID(499로 고정)
발생/해제구분(발생‘01’로 고정)
장애등급(CRITICAL ’04’로 고정)
장애대분류코드(포트장애 ‘06 고정)
장애소분류코드(RPCS포트장애 ‘03’ 고정)
장애일시(yyyymmddHHMMSS)
장비소속 센터코드
장비소속 국사코드
장비모델ID
장비명(TID)
장비IP
장비고유번호
장애내용
LTE USIM
KAM 최근 수신시각
  FTP://118.217.79.151:10821
매시마다 KAM장애 조회하여 FOMS FTP로 업로드
  FTP://118.217.79.44:21
RPCS 장비정보
  장비관리번호
  장비TID(장비명)
  모델ID
  관리 IP
  기타
FTP로 매일 16:00경
기존의 연동 장비정보와 동일
RPCS 접속정보
  모델ID
  RPCS 관리IPv4
  telnet 접속ID
  telnet 접속PWD
  기타
  FTP://118.217.79.44:10821
SKT’s NAT64
FTP로 매일 17:50경
기존의 RCCS연동정보와 동일
공인망
IPv4
[약어]
KAM: Keep-Alive Message
c-RPCS
  UDP://catm1.skbroadband.com:40001
Full KAM - 1시간마다 전송(가변) - RPCS:Cat.M1 장비구성 변경시 전송
Short KAM - 10초마다 전송 (가변)
MS-SQL
  UDP://Reply of KAM
Short Reply - Full KAM 에 대한 응답
Full Reply - 장비연결이 필요한 경우 전송
MS-SQL
  DBLINK:매일 06:30 DB스케쥴
RPCS 장비정보
RPCS 접속정보
FOMS
(118.217.79.151)
- 다음페이지의 KAM정의서 참고
- KAM 전송주기는 RPCS장비별로 설정 가능하므로 달라질 수 있음
- 통신규격은 다음페이지의 KAM정의서 참고
(2019/7/1) 개발미완료, 운영에 RPCS장비 연동되었으나
LTE Keep-Alive 메시지 발송안하고 있음

## Slide 3: KAM(Keep-Alive Message): Cat.M1KAMServer 통신 규약 정의
2019/07/01
Type [1bytes] | Length [1bytes] | Value [N bytes] | 값 설명 | Base64 Encoding | [RECEIVE] Cat.M1 KAMServer |  | [SEND] Cat.M1 KAMServer |  | 참고
 |  |  |  |  | Short | Full | Short | Full | 
미사용 | 4 | “FACT” | prefix, 고정값 | O |  |  | O | O | 
3 | 가변 | “1808300090243f” | LTE USIM | O | O | O | O | O | Universal Subscriber Identity Module, 가입자 구별번호
5 | 4 | 100.77.55.33 | RPCS장비IP (htonl) | O | O | O | O | O | htonl(Host to Network Long)
1 | 가변 | “V108” | RPCS장비모델명 | O |  | O |  | O | 
4 | 가변 | “358777070000337” | LTE IMEI | O |  | O |  |  | International Mobile Equipment Identity, 단말기 고유 일련번호 (단말기 제조사번호+모델등의 정보를 포함)
2 | 가변 | “3000033” | LTE Serial Number | O |  | O |  |  | 
9 | 가변 | “SIM-TI2B1” | LTE 모듈명 | O |  | O |  |  | 
6 | 2 | 40002 | SSH서버 접속 포트 (htons) | O |  |  |  | O | SSH접속정보는 KAMServer 환경설정 파일(xml)에서 변경 가능 접속 계정은 Windows 계정 사용 패스워드 변경시마다 환경설정값을 수정하여 KAMServer 재기동 필요
7 | 21 | “catm1.skbroadband.com” | SSH서버 접속 주소, 고정값 | O |  |  |  | O | 
8 | 1 | 0x01 (open) 0xFF (close) | SSH 터널링 요청 옵션 | O |  |  |  | O | 0x01 (1) : SSH터널 생성 요청 0xFF (255):SSH터널 닫기 요청
10 | 2 | 40101 | SSH 터널링 포트번호 (htons) | O |  |  |  | O | 40101~40300까지 SSH터널링 포트로 사용가능
11 | 가변 | f_v2010! | SSH서버 접속ID | O |  |  |  | O | 
12 | 가변 | xxx@xxxxx | SSH서버 접속 패스워드 | O |  |  |  | O | FACT서버군 비밀번호 정책에 따라 2개월 마다 변경됨, 변경된 패스워드값 전송
미사용 | 1 | 0x00 | End of Data | O | O | O | O | O | 
TLV(Type/Tag and Length and Value) 형식으로 표현
값 전송순서는 무관
Text Encoding : ASCII
String 데이터는 끝에 NULL 제외
Notes: htons(host byte order to network byte order short)
htonl(host byte order to network byte order long)
메모리 저장방식: Network=big endian(거꾸로) / HOST(INTEL,AMD)=little endian

## Slide 4: [TACT] c-RPCS장비에 LTE접속 흐름도
TACT-KAM Server
118.217.79.23
2019/07/01
운영자(Web/Client)
TACT 서버
118.217.79.41
1) [REQ] 장비접속 요청
5) 터널 생성 요청(KAM replay이용, 터널링 포트 전달)
9) 장비 연결
telnet localhost:40101
KAM Server
7) 터널포트 생성 감지
2) [RES]데몬할당/장비접속 정보
(LTE접속인 경우 전용 데몬을 할당)
3) [REQ] 장비접속 요청
터널이 생성되면 SSH 접속은 종료
터널링 포트는 사용자가 텔넷 접속 종료시 까지 유지
※ 기존 TACT유선접속은 4) ~ 8) 생략한 과정과 동일
OpenSSH Sever
6) SSH터널생성 (터널포트 ~ 장비의 텔넷포트 연결)
(ssh -R 40003:localhost:23 user@catm1.skbroadband.com –p 40101)
c-RPCS
40101
SSH 터널 생성
10) [RES] 장비연결
결과 응답
- SSH(Secure Shell) 프로토콜을 이용한 암호화 통신채널
4) [REQ]터널 생성 요청 (장비IP)
8) [RES]4)의 응답(터널 포트)
40009
40030
LTE 접속용 데몬 (SSH서버와 동일IP 서버에 위치한)
현재 1개 데몬이 요청수신포트 40030 로 실행중
필요시 늘릴수 있으며 데몬사용 포트 범위는 40030~40099
40002
TACT Daemon#n
43210
40030

## Slide 5: [TACT] 원격통신채널 연관도
TACTDaemon
RACTDaemonProcess
2019/07/01
RACTDaemonProcess
(KAMServer 미접속)
TACTServer
TACTKeepAliverServer
TACTClient
RACTDaemonLauncherManager
RACTClient
RACTServer
RACTServerServiceManager
TACTKeepAliverServer
RACTDaemonExe.exe
(DaemonProcess실행을 위해서 사용)
43211,
RemoteDaemon
40009, RemoteKAMServer
43214, RactLauncherChannel
43210, RemoteClient
23451, RemoteServiceManager
RACTDaemonProcess
RACTDaemonProcess
(KAMServer 접속,LTE접속 지원)
RACTDaemonLauncher
RACTDaemonLauncherManager
40021, RactLauncherChannel
RACTDaemonLauncher
40030, RACTDaemonChannel
(<DaemonStartCount>갯수만큼 실행)
데몬할당가능포트: 40030~40099
RACTDaemonExe.exe
(DaemonProcess실행을 위해서 사용)
43216, RACTDaemonChannel
...
43219, RACTDaemonChannel
(<DaemonStartCount>갯수만큼 실행)
KAMServerConnectEnable = false
데몬을 통한 장비접속
c-RPCS
Cat.M1
Keep-Alive Message
OpenSSH Server
40001, UDP
40002
Tunnel Port
40100~40300
c-RPCS 원격접속 기능 추가

## Slide 6: [참고] TACT 프로그램별 환경설정값
2019/07/01
xxx.42 > TACTDaemon : DamonConfig.xml
<DaemonConfig>
<ServerIP>118.217.79.41</ServerIP>
<ServerDaemonChannelName>RemoteDaemon</ServerDaemonChannelName>
<ServerDaemonPort>43211</ServerDaemonPort>
<LauncherIP>118.217.79.42</LauncherIP>
<LauncherPort>43214</LauncherPort> ▶ xxx.23 에서는 40021 사용(방화벽 허용포트)
<LauncherChannelName>RactLauncherChannel</LauncherChannelName>
<LauncherServiceName>RACS_Daemon_Launcher</LauncherServiceName>
<DaemonIP>118.217.79.42</DaemonIP>
<DaemonPort>43216</DaemonPort> ▶ xxx.23 에서는 40030 사용(방화벽 허용포트)
<DaemonStartCount>4</DaemonStartCount>
<DaemonChannelName>RACTDaemonChannel</DaemonChannelName>
<KAMServerConnectEnable>false</KAMServerConnectEnable> ▶ xxx.23 에서는 true
<KAMServerIP>118.217.79.23</KAMServerIP>
<KAMServerChannel>RemoteKAMServer</KAMServerChannel>
<KAMServerPort>40009</KAMServerPort>
</DaemonConfig>
xxx.41 > TACTServer : SystemConfig.xml
<SystemConfig>
<ServerID>0</ServerID>
<ServerIP>118.217.79.41</ServerIP>
<ServerChannel>RemoteClient</ServerChannel>
<ServerPort>43210</ServerPort>
<DBServerIP>118.217.79.11,43218</DBServerIP>
<DBName>FACT_MAIN</DBName>
<UserID>sa</UserID>
<Password>factskB~2012</Password>
<DBConnectionCount>3</DBConnectionCount>
<DefaultDaemonRunCount>0</DefaultDaemonRunCount>
<DaemonUsePort>43211</DaemonUsePort>
<DaemonChannelName>RemoteDaemon</DaemonChannelName>
<ServiceManagerUsePort>23451</ServiceManagerUsePort>
<ServiceManagerChannelName>RemoteServiceManager</ServiceManagerChannelName>
<ReloadHour>0</ReloadHour>
<ReloadMinute>0</ReloadMinute>
<SSHTunnelDaemonIP>118.217.79.23,</SSHTunnelDaemonIP>
</SystemConfig>
xxx.23 > TACTRestartService
1) SystemConfig.xml
<SystemConfig>
<CheckIntervalSeconds>15</CheckIntervalSeconds>
</SystemConfig>
2) ServiceList.xml (서비스 감시 및 중지시 자동재시작)
<TACTServiceList>
<TACTService>
<ServiceName>TACT_KeepAliveServer</ServiceName>
<ProcessName>TACTKeepAliveServerService</ProcessName>
<Description>TACT LTE Keep-Alive Server</Description>
</TACTService>
</TACTServiceList>
xxx.23 > TACTKeepAliveServer : SystemConfig.xml
<SystemConfig>
<ServerID>33</ServerID>
<ServerIP>118.217.79.23</ServerIP>
<ServerChannel>RemoteClient</ServerChannel>
<ServerPort>40001</ServerPort>
<DBServerIP>118.217.79.11,43218</DBServerIP>
<DBName>FACT_MAIN</DBName>
<UserID>sa</UserID>
<Password>factskB~2012</Password>
<DBConnectionCount>3</DBConnectionCount>
<DServerIP>118.217.79.23</DServerIP>
<DServerChannel>RemoteKAMServer</DServerChannel>
<DServerPort>40009</DServerPort>
<SSHServerIP>catm1.skbroadband.com</SSHServerIP>
<SSHServerPort>40002</SSHServerPort>
<SSHUserID>f_v2010!</SSHUserID>
<SSHPassword>nov@201811</SSHPassword>
<SSHTunnelPortRange>40101,40300</SSHTunnelPortRange>
<SSHTunnelUseTimeoutSeconds>600</SSHTunnelUseTimeoutSeconds>
<SSHTunnelMaxSession>8</SSHTunnelMaxSession>
<KeepAliveBase64Encode>true</KeepAliveBase64Encode>
<DaemonRequestTimeoutSeconds>300</DaemonRequestTimeoutSeconds>
</SystemConfig>
RPCS장비에서 주기적으로 Keep-Alive 메시지 수신 UDP포트
데몬과 통신채널
SSH터널 접속정보
미사용터널 판단용 타임아웃
SSH터널당 최대 접속 세션수(동일 사용자의 중복 접속 허용)
Keep-Alive메시지 내용(body)의 Base64 인코딩 여부
데몬의 접속요청에 대한 처리 타임아웃
<TACTService>세트를 여러개 추가 가능
서비스 상태 체크 주기

## Slide 7: [참고] SSH터널 생성 예
localhost:23
CMD> ssh -R 40003:localhost:23 user@catm1.skbroadband.com –p 40101
SSH서버 IP, PORT
catm1.skbroadband.com
R40101 localhost:23
아래 항목들 입력후
[Add]버튼 누르면 추가
터널링 포트
ssh -R SSH서버접속포트:장비IP:텔넷포트 SSH접속ID@SSH서버주소 –p 터널링포트
40101
장비IP:연결서비스(텔넷)포트
1) SSH Command
2) putty
[Add]버튼으로 포워딩 포트 추가후
[Open]으로 실행